**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на КТПЖ исполнения У1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметры** | **КТПЖ** |
| **Мощность подстанции** | **400 □; 630 □; 1000 □.** |
| **Класс напряжения по стороне ВН** | **27,5** |
| **Класс напряжения по стороне НН** | **0,4 □ ; 6,3 □ ; 10,5 □** |
| **Наличие силовых трансформаторов** |  **ТМГ** □ **; ТМЖ** □ **.** |
| **Исполнение ввода ВН** | **Воздушный** |
| **Тип коммутационного аппарата** | **РДЗ** □ |
| **Наличие разрядников или ограничителей перенапряжения** | **ОПН-27,5 УХЛ1** □ |
| **Согласующий контур** | **Да** □ **; Нет** □ . |
| **Исполнение ввода НН** | **Кабельный** |
| **Ввод НН** | **Рубильник:*** ВР □
* РЕ □
* \_\_ □
 |
| **Автомат:*** **ВА □**
* **\_\_\_ □**
 |
| **Отходящие линии** | **Автомат:** | * **ВА □**
* **АЕ □**
* **\_\_ □**
 |
| **Рубильник + предохранитель** | * **ВР+пр. □**
* **\_\_ □**
 |
| **Количество и токи отходящих линий** |  |
| **Фидер уличного освещения** | **Да □ ; Нет □ .** |
| **Учет электроэнергии:** **Сторона НН □****Фидер уличного освещения □** **Отходящие линии □** | **Активная □ ; Реактивная □ .** |
| **Марка счётчика** |  |
| **Примечания:** |  |