ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ВРУ

Потребитель___________________

| № | Запрашиваемые данные |  |  |  |  |  |  | Заполняет заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение |  |  |  | В |  |  | Схема первичных соединений |
| 2 | Номинальный ток на вводе |  |  |  | А |  |  |  |
|  |  |  |  |  | А |  |  |  |
| 3 | Схема первичных соединений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тип нейтрали (изолированная, глухозаземлённая) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тип (наименование) ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Схема вторичных соединений |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тип вводного коммутационного аппарата |  | Автомат, ток [А] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выключатель, ток [А] |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Переключатель, ток [А] |  |  |  |  |  |
| 8 | Номинальный ток расцепителя автомата или плавкой вставки предохранителя на вводе устройства |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ток плавкой вставки отходящих линий, А |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Трансформатор тока на вводе | номинальный ток, [А] |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Трансформатор тока в цепи нагрузки | номинальный ток, [А] |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество и сечение подключаемых кабелей на вводе |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Количество и сечение подключаемых кабелей в цепи нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Тип счетчика учёта электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Цокольное основание, кол. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Количество ВРУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Срок поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Наименование объекта |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Наименование заказчика, адрес, телефон |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Контактное лицо заказчика |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Наименование проектной организации, адрес, телефона |  |  |  |  |  |  |  |