Опросный лист для заказа ячеек ЯКНО-6

| № п/п | Запрашиваемые данные |  |  |  | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 10 |  |
| 2 | Схема главных соединений (графически) |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток, А |  |  |  |  |
| 4 | Исполнение ввода/вывода |  | Ввод (воздух/кабель) |  |  |
|  |  |  | Вывод (воздух/кабель) |  |  |
| 5 | Выключатель |  | Тип выключателя |  |  |
|  |  |  | Напряжение оперативное, В |  |  |
| 6 | Тип блока управления |  |  |  |  |
| 7 | Тип разъединителя, ток |  |  |  |  |
| 8 | Трансформатор напряжения, тип |  |  |  |  |
| 9 | Трансформаторы тока (тип, коэффициент трансформации и количество) |  |  |  |  |
| 10 | Трансформатор тока нулевой последовательности |  |  |  |  |
| 11 | Трансформатор собственных нужд (ОЛСП-1,25) __шт. |  |  |  |  |
| 12 | Трансформатор ОСМ 1-0,4 110/220 В |  |  |  |  |
| 13 | Вид защиты | Цифровое устройство РЗА (тип) |  |  |  |
|  |  | Токовая отсечка |  |  |  |
|  |  | МТЗ |  |  |  |
|  |  | Перегрузка |  |  |  |
|  |  | Защита от минимального напряжения |  |  |  |
|  |  | АПВ |  |  |  |
| 14 | Учёт электроэнергии (тип счётчика) |  |  |  |  |
| 15 | Местное освещение |  |  |  |  |
| 16 | Обогрев |  |  |  |  |
| 17 | Вольтметр |  |  |  |  |
| 18 | Амперметр |  |  |  |  |
| 19 | Ограничители перенапряжения |  |  |  |  |
| 20 | Наличие разрядников |  |  |  |  |
| 21 | Наличие салазок |  |  |  |  |

Сведения о заказчике:

Наименование объекта: Буровая установка

Представитель заказчика:.

Должность: